## All.A Scuole
| Nota 1 | GG medi di riferimento | 2409
N | ID | EDIFICIO | Indirizzo | Località | Comb. | Gen Calore | Modello | Anno | Pot.foc. kW | Pot.nom. kW | Volume lordo riscaldato [mc] | Consumo medio combustibile ultimi 3 anni (*) | Energia media ultimi 3 anni kiloWattoraRif | Ore medie di occupazione edificio per riscaldamento | Sistema installato per telecontrollo telegestione | Numero punti controllati dal sistema | Produzione Acqua Calda Sanitaria | Tipologia impianto | Certificazione energetica
1 | A007.1 | POLO CRESCENZI / PACINOTTI | Via Saragozza 9 | Bologna | M | 1 | VIESSMAN VITOCROSSAL 300 | 2004 | 895 | 987 | 61100 | 104651 | 1007700 | 1202 | HONEYWELL | 44 | NO | RADIATORI | SI
|  | E SUCCURSALE LICEO MINGHETTI |  |  | M | 2 | VIESSMAN VITOCROSSAL 300 | 2004 | 895 | 987
2 | A007.2 | POLO PIER CRESCENZI - PALESTRA | Via del Riccio | Bologna | M | 1 | BIKLIM TS1 100 | 1980 | 129 | 116 | 3255 | 8708 | 73634 | 1097 | HONEYWELL | 16 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
3 | A008 | LICEO SCIENTIFICO SABIN | Via Matteotti 9 | Bologna | M | 1 | BIASI NTN-AR 100 | 1998 | 129 | 116 | 33765 | 74037 | 634835 | 1277 | TECKNA | 76 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | BIASI NTN-AR 500 | 1998 | 643 | 581
[5 empty] | M | 3 | BIASI NTN-AR 500 | 1998 | 643 | 581
4 | A009 | POLO ARTISTICO ISART | Via Marchetti 22 | Bologna | M | 1 | UNICAL ELL 630 | 2004 | 688 | 520 | 55177 | 192160 | 1513017 | 1390 | TECKNA | 114 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | UNICAL ELL 630 | 2004 | 688 | 520
[5 empty] | M | 3 | UNICAL ELL 630 | 2004 | 688 | 520
[5 empty] | M | 4 | BIASI AR2 TN350 | 1983 | 451 | 407
[5 empty] | M | 5 | VIESSMANN VITOBLOC EM 50/81 | 2011 | cogeneratore [cfr Capitolato Speciale d'Appalto]
5 | A034 | SUCCURSALE ISART | Via Varthema 54 | Bologna | M |  | VIESSMANN VITOCROSSAL 200 | 2008 | 115 | 108 | 7754 | 15059 | 140707 | 1075 | TEKNA | 28 | NO | RADIATORI | SI
[5 empty] | M |  | VIESSMANN VITOCROSSAL 200 | 2008 | 115 | 108
6 | A014 | LICEO SCIENTIFICO FERMI | Via Mazzini 172 | Bologna | M | 1 | RIELLO 3600 630 BTS | 2001 | 810 | 747 | 37396 | 73422 | 576276 | 1362 | TECKNA | 59 | SI | RADIATORI / CONVETTORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO 3600 630 BTS | 2001 | 810 | 747
[5 empty] | M | 3 | THERMITAL BFD60 | 2001 |  | 28.84
7 | A035 | LICEO SCIENTIFICO COPERNICO | Via Garavaglia 1 | Bologna | M | 1 | THERMITAL THC/NG 600 | 1991 | 755 | 686 | 62497 | 154784 | 1334970 | 1288 | TECKNA | 130 | SI | FAN COIL / UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | THERMITAL THC/NG 600 | 1991 | 755 | 686
[5 empty] | M | 3 | THERMITAL THC/NG 200 | 1992 | 243 | 220
8 | A012.1 | ITA SERPIERI | Via Peglion 25 | Bologna | M | 1 | HOVAL COSMO 350 | 2000 | 382 | 350 | 20015 | 52440 | 339587 | 1134 | HONEYWELL | 54 | SI | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | HOVAL COSMO 350 | 2000 | 382 | 350
[5 empty] | M | 3 | HEIZER TGF-3 | 2000 |  | 27.1
9 | A012.1 | ITA SERPIERI - PALESTRA | Via Peglion 25 | Bologna | M | 1 | BIKLIM PR1 H 420 | 1981 | 540 | 488 | 5504 | compreso nel consumo scuola | 77690 | 877 | TECKNA | 27 | SI | AEROTERMI / CONVETTORI | SI
[5 empty] | M | 2 | COSMOGAS BE 15129 | 2000 |  | 31.4
10 | A012.1 | ITA SERPIERI - SERRA | Via Peglion 25 | Bologna | M | 1 | RIELLO 4RCT 5 | >1993 | 95 | 86 |  | 9930 | 74834 | 2562 | COSTER | 8 | NO | AEROTERMI | NO
11 | A013 | LICEO SCIENTIFICO RIGHI | V.le Pepoli 3 | Bologna | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2008 | 923 | 895 | 54266 | 72762 | 676077 | 1278 | TECKNA | 52 | SI | RADIATORI/AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2008 | 923 | 895
12 | A037.1 | ITC LUXEMBURG | Via Della Volta 4 | Bologna | M | 1 | RIELLO RTS 800 | 2008 | 865 | 800.4 | 43994 | 91013 | 850153 | 1353 | TECKNA | 101 | SI | RADIATORI / UTA / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | ARCA PRK 700 | 2005 | 759 | 698
[5 empty] | M | 3 | RIELLO TAU 150N | 2007 |  | 144.9
13 | A011 | ITIS BELLUZZI | Via Cassini 3 | Bologna | M | 1 | Hoval | 1999 | 1205 | 1104 | 158381 | 331667 | 2874555 | 1320 | TECKNA | 267 | SI | RADIATORI / UTA / FANCOIL | SI
[5 empty] | M | 2 | Hoval | 1999 | 1205 | 1104
[5 empty] | M | 3 | Hoval | 1999 | 1205 | 1104
[5 empty] | M | 4 | Hoval | 1999 | 670 | 610
14 | Z027 | ISTITUTO MALPIGHI - SUCCURSALE | Via Marco Polo 20/2 | Bologna | M | 1 | ECOFLAM DUOMAX HT180 EL | 1993 | 104 | 95 | 13416 | 33874 | 283407 | 1043 | TECKNA | 52 | NO | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | ECOFLAM DUOMAX HT180 EL | 1993 | 104 | 95
[5 empty] | M | 3 | ECOFLAM DUOMAX HT260 EL | 1993 | 151 | 137
[5 empty] | M | 4 | ECOFLAM DUOMAX HT 260 EL | 1993 | 151 | 137
15 | Z021 | IST ALDROVANDI - RUBBIANI SEDE | Via Marconi 40 | Bologna | M | 1 | VIESSMANN VITOPLEX 300 | 2005 | 243 |  | 26997 | 45342 | 397267 | 1062 | TECKNA | 56 | NO | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOPLEX 300 | 2005 | 243
16 | Z001 | IST ALDROVANDI - RUBBIANI SUCCURSALE 1 E CPIA | V.le Vicini 21 | Bologna | M | 1 | VIESSMANN VITOPLEX 300 | 2005 | 141 | 130 | 8461 | 23750 | 170006 | 946 | HONEYWELL | 20 | NO | RADIATORI / FAN COIL | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOPLEX 300 | 2005 | 141 | 130
17 | Z022 | IST ALDROVANDI - RUBBIANI SUCCURSALE 2 | Via Muratori 1 | Bologna | M | 1 | UNICAL TZ AR 200 | <1993 | 258 | 233 | 19774 | 28897 | 271900 | 938 | TECKNA | 25 | NO | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | UNICAL TZ AR 250 | <1993 | 322 | 291
18 | Z009 | SUCCURSALE LICEO RIGHI | Via Tolmino 7 | Bologna | M | 1 | BELLELI PR1 | <1993 | 541 | 488 | 29882 | 69083 | 601767 | 1276 | TECKNA | 65 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | BELLELI PR1 | <1993 | 541 | 488
19 | Z023 | IIS BELLUZZI FIORAVANTI E LIC.GALVANI | Via Don Minzoni 7 | Bologna | M | 1 | HOVAL STP 500 | <1993 | 597 | 523 | 35046 | 94766 | 830850 | 1631 | TECKNA | 27 | NO | RADIATORI / AEROTERMI / UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | HOVAL STP500 | <1993 | 597 | 523
20 | Z004 | LICEO CLASSICO MINGHETTI | Via Nazario Sauro 18 | Bologna | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 599 | 535 | 34714 | 51594 | 452277 | 1298 | TECKNA | 57 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 599 | 535
21 | Z005 | LICEO CLASSICO GALVANI | Via Castiglione 38 | Bologna | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 742 | 720 | 51143 | 79632 | 754095 | 1260 | TECKNA | 54 | NO | RADIATORI / UTA/PANNELLI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 742 | 720 |  |  |  |  | HONEYWELL | 26
22 | Z017 | LAURA BASSI SEDE | Via S.Isaia 35 | Bologna | G | 1 | SEVESO NF 1.4.D | <1993 | 424 | 373 | 24565 | 64163 | 507952 | 1119 | TECKNA | 62 | SI | RADIATORI / AEROTERMI | SI
[5 empty] | G | 2 | UNICAL TZ AP 400 | 1995 | 508 | 465
23 | A016 | ITC KEYNES | Via Bondanello 30 | Castelmaggiore | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2006 | 978 | 923 | 41409 | 85112 | 805367 | 1726 | TECKNA | 72 | SI | RADIATORI / UTA / AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2006 | 978 | 923
24 | A021.1 | ITAS SCARABELLI | Via Ascari 5 | Imola | M | 1 | RIELLO RTS 320/3 BTS | 2006 | 349 | 321 | 29597 | 60268 | 525330 | 1099 | TECKNA | 72 | SI | RADIATORI/AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO RTS 320/3 BTS | 2006 | 349 | 321
25 | A021.4 | ITAS SCARABELLI - SERRA | Via Ascari 5 | Imola | M | 1 | EUROEMME GP 50 | <1993 |  | 58 | 1987 | 18148 | 139509 | 2562 | NN |  | NO | GENERATORE D'ARIA CALDA | NO
26 | A021.1 | ITAS SCARABELLI - CONVITTO | Via Ascari 3 | Imola | M | 1 | UNICAL P600 | 1998 | 655 | 600 | 20102 | 16753 | 147528 | 821 | TECKNA | 38 | SI | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | UNICAL P420 | 1998 | 459 | 420
27 | A023.1 | IPSAR CASSIANO - PREFABB. | Via Ariosto 2 | Imola | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 248 | 225 | 11667 | 19614 | 178638 | 1094 | TECKNA | 61 | NO | FANCOIL /UTA/ RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 248 | 225
28 | A015 | SUCCURSALE ALBERGHIERO SCAPPI | Via Cimabue 2 | Casalecchio di Reno | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 297 | 285 | 15850 | 36317 | 333261 | 1324 | TECKNA | 56 | SI | RADIATORI/UTA/AEROTERMI/PANNELLI | SI
[5 empty] | M | 2 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 297 | 285
29 | A045 | ITC SALVEMINI | Via Pertini 5 | Casalecchio di Reno | M | 1 | BIASI TN AR 1000 | 1992 | 1290 | 1162 | 57091 | 98316 | 875517 | 1693 | TECKNA | 159 | SI | RADIATORI/UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | BIASI TN AR 1000 | 1992 | 1290 | 1162
[5 empty] | M | 3 | BIASI TN AR 1000 | 1992 | 1290 | 1162
[5 empty] | M | 4 | BIASI TN AR 100 | 1991 | 129 | 116
30 | A028 | ITC MATTEI - ALA NUOVA | Via Rimembranze 26 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | RIELLO RTQ 200 | >1993 | 234 | 201 | 12080 | 32272 | 242580 | 1325 | HONEYWELL | 23 | NO | RADIATORI/UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | BIKLIM TS1 | <1993 | 258 | 226
31 | A028 | ITC MATTEI 2 - ALA VECCHIA | Via Rimembranze 26 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | IVAR SUPERAC 520 | >1993 | 577 | 523 | 29993 | 53965 | 355380 | 1524 | HONEYWELL | 55 | NO | RADIATORI/UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | IVAR SUPERAC 520 | >1993 | 577 | 523
32 | A028 | ITC MATTEI 3 - AMPLIAMENTO | Via Rimembranze 26 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | RIELLO TAU 75 UNIT | 2010 | 75 | 61.5 | 9980 | compreso in Ala Vecchia | 112667 | 1524 | HONEYWELL | 14 | NO | RADIATORI/AEROTERMI/PANNELLI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO TAU 75 UNIT | 2010 | 75 | 61.5
33 | A028 | ITC MATTEI - AUDITORIUM | Via Rimembranze 26 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | IMMERGAS EOLO LONO |  | 27.6 | 24 | 1512 | 4297 | 36399 | 1937 | NN |  | SI | RADIATORI | SI
[5 empty] | M | 2 | IMMERGAS EOLO LONO |  | 27.6 | 24
34 | A036 | ITIS MAJORANA E PALASAVENA | Via Caselle 26 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | UNICAL TZ AR | 1987 | 1143 | 1048 | 103341 | 154531 | 1349380 | 1762 | TECKNA | 194 | SI | RADIATORI/UTA/TERMOSTRISCE | SI
[5 empty] | M | 2 | UNICAL TZ AR | 1987 | 1143 | 1048
[5 empty] | M | 3 | UNICAL P 1040 | 2002 | 1140 | 1040
35 | A041 | POLO SCOLASTICO ARCHIMEDE | Via Cento 38 | San Giovanni in Persiceto | M | 1 | HOVAL SR 550 | 1992 | 602 | 550 | 59590 | 114637 | 974280 | 1373 | TECKNA | 159 | SI | RADIATORI/UTA/AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | HOVAL SR 550 | 1992 | 602 | 550 |  |  |  |  | HONEYWELL | 11
[5 empty] | M | 3 | HOVAL SR 550 | 1992 | 602 | 550
[5 empty] | M | 4 | HOVAL SR 100 | 1992 | 432 | 395
36 | A027 | IPSIA MALPIGHI SUCCURSALE | Via Pio IX 5 | San Giovanni in Persiceto | M | 1 | RIELLO 3500 270 SAT | 2003 | 345 | 315 | 10430 | 24647 | 209183 | 1412 | TECKNA | 45 | SI | RADIATORI/AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO 3500 270 SAT | 2003 | 345 | 315
37 | Z013 | SUCCURSALE ALBERGHIERO SCAPPI | Via Tosi 7 | Castel San Pietro | M | 1 | RIELLO 3900/300 | >1993 | 384 | 349 | 13145 | 21355 | 165373 | 1582 | TECKNA | 25 | NO | RADIATORI/AEROTERMI | SI
38 | Z028 | ALBERGHIERO SCAPPI | V.le Terme 1054 | Castel San Pietro | M | 1 | RHOSS KX/5-360 | >1993 | 418.6 | 379 | 25880 | 55176 | 473197 | 1926 | TECKNA | 69 | SI | RADIATORI/FANCOIL/UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | ROCA CPA 400 | >1993 | 515 | 465.1
39 | A025 | ITC NOBILI | V.lo Stradello Carabinieri 2 | Molinella | M | 1 | ICI TRA10 | >1993 | 128 | 116 | 6194 | 14459 | 120909 | 860 | TECKNA | 27 | NO | RADIATORI/TERMOCONVETTORI | SI
[5 empty] | M | 2 | ICI TRA10 | >1993 | 128 | 116
40 | A038 | POLO MONTESSORI - LICEO | Via Repubblica 3 | Porretta Terme | M | 1 | RIELLO TAU 450N | 2007 |  | 481 | 29586 | 99954 | 599787 | 1155 | TECKNA | 38 | NO | RADIATORI/UTA/PANNELLI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO TAU 600N | 2007 |  | 645 |  |  |  |  | HONEYWELL | 76
41 | Z003 | POLO MONTESSORI - MAGISTRALI | Via Repubblica 3 | Porretta Terme | M | 1 | RIELLO RTK 130 | 2001 | 166 | 153 | 12816 | compreso in Liceo | 278100 | 1556 | TECKNA | 39 | SI | RADIATORI/UTA/AEROTERMI | SI
[5 empty] | M | 2 | RIELLO RTK 350 | 2001 | 448 | 413
42 | A038.1 | PALESTRA ITIS POLO MONTESSORI | Via Daldi e Matteutti | Porretta Terme | M | 1 | Buderus LOGAMAX PLUS 112-60 | 2008 | 56.5 |  | 10921 | 19005 | 171656 | 1702 | HONEYWELL | 53 | SI | RADIATORI/UTA/PANNELLI | SI
[5 empty] | M | 2 | Buderus LOGAMAX PLUS 112-60 | 2008 | 56.5
[5 empty] | M | 3 | Buderus LOGAMAX PLUS 112-60 | 2008 | 56.5
43 | Z014 | ITAS SERPIERI - SUCCURSALE NOE' | Via Roma 3 | Loiano | M | 1 | VIESSMANN VITOCROSSAL 300 | 2007 | 187 | 177 | 6760 | 11383 | 108200 | 892 | TECKNA | 14 | NO | RADIATORI | SI
44 | Z014.1 | ITAS SERPIERI - SERRA SUCC. NOE' | Via Roma 3 | Loiano | G | 1 | EUROEMME | >1993 | 81 |  | 480 | 6240 | 40767 | 2562 | NN |  | NO | GENERATORE D'ARIA CALDA | NO
[5 empty] | G | 2 | RIELLO INSIEME 25R | 2011 | 26.5 | [5 empty] | COSTER | 4 | SI | RADIATORI
45 | A043 | IIS FANTINI | Via Bologna 2 | Vergato | M | 1 | THERMITAL THC/Q511 | 2003 | 511 | 449 | 22360 | 73665 | 518700 | 1761 | HONEYWELL | 74 | NO | RADIATORI/UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | THERMITAL THC/Q511 | 2003 | 511 | 449
46 | A043 | ITC FANTINI - PALESTRA | Via Bologna 2 | Vergato | M | 1 | NEW FAR PW 200 | 1997 | 232 | 210 | 7748 | compreso Fantini | 101112 | 1563 | TECKNA | 37 | SI | RADIATORI/UTA | SI
47 | A018 | ITC CADUTI DELLA DIRETTISSIMA | Via Caduti della Direttissima 3 | Castiglione dei Pepoli | G | 1 | RIELLO RTQ 400 | 2004 | 511 | 449 | 19665 | 55278 | 477710 | 1471 | TECKNA | 70 | SI | RADIATORI/AEROTERMI | SI
48 | Z020 | SUCCURSALE TANARI MANFREDI | via Ramazzotti | Monghidoro | M | 1 | UNICAL TZ-AR-G | 1989 | 115 | 105 | 3360 | 10275 | 88340 | 1102 | COSTER | 13 | NO | RADIATORI | SI
49 | Z030 | SUCCURSALE G.BRUNO - CANEDI | via Caduti di Cefalonia 1 | Medicina | M | 1 | UNICAL ELL 170 | 2005 | 186 | 170 | 6237 | 14509 | 122910 | 1067 | COSTER | 12 | NO | RADIATORI | NO
FINE

## All.A Istituzionali
| Nota 1 | GG medi di riferimento | 2409
N | ID | EDIFICIO | Indirizzo | Località | Comb. | Gen Calore | Modello | Anno | Pot.foc. kW | Pot.nom. kW | Volume lordo riscaldato [mc] | Consumo medio combustibile ultimi 3 anni (*) | Energia media ultimi 3 anni kiloWattoraRif | Ore medie di occupazione edificio per riscaldamento | Sistema installato per telecontrollo telegestione | Numero punti controllati dal sistema | Produzione Acqua Calda Sanitaria | Tipologia impianto | Certificazione energetica
1 | A001 | SEDE PROVINCIA - PALAZZO MALVEZZI | Via Zamboni 13 | Bologna | M | 1 | UNICAL P 730 | 2002 | 795 | 730 | 55421 | 89379 | 770679 | 1433 | HONEYWELL | 144 | NO | RADIATORI / FAN COIL / UTA | SI
[5 empty] | M | 2 | UNICAL P 730 | 2002 | 795 | 730
2 | U007 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE (ex Provveditorato agli Studi) - UFFICI PROVINCIALI | Via Castagnoli 1/3 | Bologna | G | 1 | SILE P 46 AR | <1993 | 539 | 488 | 25527 | 48087 | 370350 | 1221 | TECKNA | 23 | NO | RADIATORI | NO
[5 empty] | G | 2 | SILE P 46 AR | <1993 | 539 | 488
3 | A017 | LABORATORIO TECNOLOGICO - PROVE MATERIALI - CUSTODE | Via Saliceto 19 | Castelmaggiore | M | 1 | BELLELI PR1 | <1993 | 387 | 345 | 23570 | 43059 | 270405 | 1555 | TECKNA | 53 | NO | RADIATORI / FANCOIL / TERMOCONVETTORI | SI
[5 empty] | M | 2 | BIKLIM PR1 | <1993 | 645 | 581
4 | A017 | ARCHIVIO 1 | Via Saliceto 19 | Castelmaggiore | M | 1 | n.2 TERMOSPLIT + n.1 |  |  | 84 | 5710 | compreso in consumo Laboratorio | 41748 | 1555 | NN |  | NO | TERMOSPLIT | SI
5 | A017 | ARCHIVIO 2 | Via Saliceto 19 | Castelmaggiore | M | 1 | n.3 BALTUR TERMOSPLIT 35 | 1998 |  | 54 | 5710 |  | 41748 | 1555 | NN |  | NO | TERMOSPLIT | SI
6 | P007 | CENTRO PER L'IMPIEGO | Via Modena 66/b | San Giovanni in Persiceto | M | 1 | Immergas |  | < 35 |  | 650 | 4021 | 34150 | 769 | NN |  | NO | RADIATORI / FANCOIL | NO
7 | P004 | CENTRO PER L'IMPIEGO | Via Europa 20 | Minerbio | M | 1 | Vaillant |  | < 35 |  | 750 | 4195 | 36040 | 769 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
[5 empty] | M | 2 | Vaillant |  | < 35 | [5 empty] | NN |  | SI | RADIATORI
[5 empty] | M | 3 | Vaillant |  | < 35 | [5 empty] | NN |  | SI | RADIATORI
8 | P012 | CENTRO PER L'IMPIEGO | Via Emilia 107 | San Lazzaro di Savena | M | 1 | Immergas |  | < 35 |  | 660 | 3441 | 28650 | 769 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
[5 empty] | M | 2 | Immergas |  | < 35 | [5 empty] | NN |  | SI | RADIATORI
[5 empty] | M | 3 | Immergas |  | < 35 | [5 empty] | NN |  | SI | RADIATORI
9 | A047 | POLIZIA PROVINCIALE | Via Zagnoli 8 | Silla Porretta Terme | M | 1 | Immergas |  | < 35 |  | 148 | 2511 | 21740 | 1190 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
10 | M004 | POLIZIA PROVINCIALE | Via Emilia 343 | Idice San Lazzaro di Sav. | M | 1 | Immergas |  | < 35 |  | 284 | 1681 | 14510 | 1190 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
11 | M003 | POLIZIA PROVINCIALE | Via Newton 39 | San Giovanni in Persiceto | M | 1 | Metrò 25 BP |  | < 35 |  | 412 | 2910 | 24240 | 1190 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
12 | U006 | CENTRO PER L'IMPIEGO | Via Finelli 9 | Bologna | M | 1 | BIKLIM PR1 | < 1993 | 387 | 348 | 3141 | 40175 | 349920 | 981 | COSTER | 12 | NO | RADIATORI / TERMOCONVETTORI | NO
[5 empty] | M | 2 | BIKLIM PR1 | < 1993 | 167 | 151
13 | M005 | POLIZIA PROVINCIALE | Via Colombo 4/1 | Zola Predosa | M | 1 | Saunier Duval |  | < 35 |  | 180 | 3231 | 27830 | 1190 | NN |  | SI | RADIATORI | NO
14 | A024 | STABILIMENTO ITTIOGENICO | Via Panigale 0 | Lizzano in Belvedere | M | 1 | nr.1 murale _ nr.1 termosplit |  | < 35 |  | 210 | 3224 | 27370 | 987 | NN |  | NO | RADIATORI | NO
FINE

## Allegato B
N | ID | DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DELL'IMPIANTO | TIPOLOGIA IMPIANTO | POTENZIALITA' TERMICA TOTALE IN Kw | COMBUSTIBILE | Ore di funzionamento impianto
EDIFICI SCOLASTICI
1 | A042 | ALBERGHETTI VIALE DANTE 1 IMOLA | RADIATORI/UTA | --- | TELERISCALDAMENTO | 1320
2 | A023,1 | CASSIANO PALAZZINA VLE DANTE IMOLA | RADIATORI | --- | TELERISCALDAMENTO | 1320
3 | Z019 | ITC MANFREDI TANARI VIALE FELSINA 40 BOLOGNA | RADIATORI/UTA | --- | TELERISCALDAMENTO | 1848
4 | Z016 | IPSAR Ghini Viale D'Agostino, 2 - imola | RADIATORI/UTA | --- | TELERISCALDAMENTO | 1320
5 | A022 | ITC RAMBALDI VALERIANI Via Guicciardini 4 - IMOLA | RADIATORI/UTA |  | TELERISCALDAMENTO | 1320
6 | Z015.1 | IPSIA SERPIERI SUCC. SASSO MARCONI - Serre - Via dell'Artigianato, 53 | GAC | 40 | METANO | 2562
7 | Z015 | IPSIA SERPIERI SUCC. SASSO MARCONI Villa Putte - Via dell'Artigianato, 53 | RADIATORI | 125 | METANO | 1500
8 | A042 | ITIS Alberghetti Via Pio IX - imola | RADIATORI/UTA | --- | TELERISCALDAMENTO | 1848
9 | Z006 | Liceo Rambaldi, via Garibaldi 55-57 IMOLA | RADIATORI/UTA | --- | TELERISCALDAMENTO | 1320
EDIFICI ISTITUZIONALI
10 | A048 | Sede del Circondario Via Boccaccio 27- Imola | RADIATORI - FANCOIL | --- | TELERISCALDAMENTO | 1800
11 | E013 | Parco Storico di Monte Sole - Via San Martino | RADIATORI | 90 | GPL | 800
12 | B005 | Polizia Provinciale Via Peglion n. 21 Bologna | CONVETTORI | 35 | METANO | 2200

## Allegato C
N | ID | DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DELL'IMPIANTO | TIPOLOGIA IMPIANTO | POTENZIALITA' IMPIANTO [kW] | Tipologia gas | CONSISTENZA IMPIANTO (*) | ORE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI [Max]
EDIFICI SCOLASTICI
1 | Z012 | IPSAR Cassiano V.le Ariosto 2 - Imola- | GRUPPO FRIGORIFERO | 135 | R407 | 1 | 1200
2 | A011 | ITIS Belluzzi Via G. D. Cassini, 3 - Bologna | GRUPPO FRIGORIFERO | 130 | R407 | 1 | 1200
3 | A015 | Istituto Alberghiero Via Cimabue, Casalecchio di Reno | GRUPPO FRIGORIFERO | 154 | R22 | 1 | 1200
EDIFICI ISTITUZIONALI
4 | A001 | Sede Provinciale - Via Zamboni 13 - Bologna | CONDIZIONATORI SPLIT / MONOBLOCCO |  | R410-R407-R22 | 35 MONOBLOCCO 20 SPLIT | 1200
5 | A004 | Sede Provinciale CED SOISI - Via Benedetto XIV - Bologna | CONDIZIONATORE AD ARMADIO | 30 | R407 | 1 | 8760
6 | A001 | Sede Provinciale Ex CED SOISI - Via Zamboni 13 - Bologna | CONDIZIONATORE AD ARMADIO | 30 | R407 | 1 | 8760
7 | A004 | Sede Provinciale - Via Benedetto XIV, 5 -Bologna- | GRUPPO FRIGORIFERO | 600 | R407 | 1 | 1200
8 | S004 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE (ex Provveditorato agli Studi) - UFFICI PROVINCIALI | CONDIZIONATORI MONOBLOCCO |  | R410-R407-R22 | 35 | 1200
9 | U006 | Centro per l'Impiego - Polo di Bologna - Via Finelli 9/a | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410-R407-R22 | 71 | 1200
10 | U010 | C.I.P. Via Todaro - Bologna | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 11 | 1200
11 | P004 | C.I.P. Via Europa 20 - Minerbio - | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 10 | 1200
12 | P007 | C.I.P. Via Modena 66/B, S. Giovanni in Persiceto | GRUPPO FRIGORIFERO | 50 | R22 | 1 | 1200
13 | M002 | Uff. P.P. Montorio Via Casetta Montorio 14/2 | CONDIZIONATORI SPLIT POMPA DI CALORE |  | R22 | 4 | 2600 [anche riscaldamento]
14 | P012 | C.I.P. via Emilia n. 107 San Lazzaro di Savena | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 6 | 1200
15 | M005 | Polizia Provinciale Via Colombo n. 4/1 Zola Predosa | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 2 | 1200
16 | D009 | Archivio Storico Via Della Rondine 3 Bologna | CONDIZIONATORE VRV | 56 | R410 | 12 | 1200
17 | P010 | C.I.P. Galleria I° maggio n. 18/d Vergato | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R407 | 6 | 1200
18 | M003 | Polizia Provinciale Via Newton 39 San Giovanni in Persiceto | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 3 | 1200
19 | P006 | C.I.P. Via Marconi 2 Porretta Terme | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410 | 3 | 1200
20 | M004 | Polizia Provinciale Via Emilia n. 343 Idice | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R22 | 4 | 1200
21 | B005 | Polizia Provinciale Via Peglion n. 21 Bologna | CONDIZIONATORE VRV |  | R410 | 12 | 1200
22 | U016 | Uffici Provinciali via San Felice 25 | CONDIZIONATORI SPLIT |  | R410-R407-R22 | 150 | 1200
23 | A048 | Sede Circondario Imola | GRUPPO FRIGORIFERO | 200 | R407 | 1 | 1200

## Allegato D
N | ID | DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DELL'IMPIANTO | NUMERO ORE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
1 | A009 | POLO ARTISTICO ISART PISCINA - Via Marchetti 22 | 3450

## Allegato E
N | ID | EDIFICIO | Indirizzo | Località | PREZZO BASE ANNUO OFFERTO IN EURO | PREZZO BASE GIORNALIERO | COSTO ORARIO BASE PER REVISIONE €/h | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 1 (01/07/2012 - 30/09/2012) €/h | Coefficiente di revisione periodo 1 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 2 (01/10/2012 - 31/12/2012) €/h | Coefficiente di revisione periodo 2 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 3 (01/01/2013 - 31/03/2013) €/h | Coefficiente di revisione periodo 3 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 4 (01/04/2013 - 30/06/2013) €/h | Coefficiente di revisione periodo 4 | PREZZO revisionato PERIODO 1 2012-2013 | GIORNI PERIODO 1 | importo Periodo 1 STAGIONE 2012/2013 | PREZZO revisionato PERIODO 2 2012-2013 | GIORNI PERIODO 2 | importo Periodo 2 STAGIONE 2012/2013 | Trasformatori | numero e potenza [kVA] | Interruttore generale MT
1 | A042 | ITIS ALBERGHETTI | Via Pio IX 3 | Imola | 2825.7143 | 7.7417 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | RESINA | 2 da 315 | VOR
2 | A009 | Polo Artistico ISART Bologna | Via Marchetti 22 | Bologna | 2825.7143 | 7.7417 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | RESINA | 2 da 250 | VOR
3 | A011 | IIS Belluzzi Fioravanti | Via G.D. Cassini 3 | Bologna | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | RESINA | 3 da 315 | SF6
4 | A035 | Liceo Scientifico Copernico | Via Garavaglia 11 | Bologna | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | RESINA | 2 da 250 | VOR
5 | A007 | POLO CRESCENZI / PACINOTTI | Via Saragozza 9 | Bologna | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | RESINA | 1 da 160 | Vuoto
6 | A043 | IIS FANTINI | Via Bologna 2 | Vergato | [17 empty] | OLIO | 1 da 315 | VOR
7 | A037 | ITC Luxemburg | Via della Volta 4 | Bologna | 3725.7143 | 10.2074 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 11.0084 | 92 | 1012.7741 | 11.0084 | 92 | 1012.7741 | RESINA | 2 da 250 | VOR
8 | A036 | IIS Majorana | Via Caselle 25 | San Lazzaro di Savena | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | OLIO | 2 da 250 | VOR + SF6
9 | A036,1 | PALASAVENA | Via Caselle 25 | San Lazzaro di Savena | [17 empty] | OLIO | 1 da 160 | VOR
10 | A045 | ITC Salvemini | Via Pertini 8 | Casalecchio di Reno | [17 empty] | OLIO | 2 da 200 | VOR
11 | Z028 | Alberghiero Scappi | Viale Terme 1054 | Castel San Pietro Terme | [17 empty] | RESINA | 2 da 400 | VOR
12 | A001 | SEDE PROVINCIA | Via Zamboni 13 | Bologna | [17 empty] | RESINA | 3 da 315 | SF6
13 | U007 | UFFICIO SCOLASTICO | Via Castagnoli 1 | Bologna | [17 empty] | RESINA | 3 da 315 | SF6

## Allegato F
N | ID | EDIFICIO | Indirizzo | Località | TIPOLOGIA IMPIANTO | PREZZO BASE ANNUO OFFERTO IN EURO | PREZZO BASE GIORNALIERO | COSTO ORARIO BASE PER REVISIONE €/h | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 1 (01/07/2012 - 30/09/2012) €/h | Coefficiente di revisione periodo 1 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 2 (01/10/2012 - 31/12/2012) €/h | Coefficiente di revisione periodo 2 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 3 (01/01/2013 - 31/03/2013) €/h | Coefficiente di revisione periodo 3 | COSTO ORARIO PER REVISIONE periodo 4 (01/04/2013 - 30/06/2013) €/h | Coefficiente di revisione periodo 4 | PREZZO revisionato PERIODO 1 2012-2013 | GIORNI PERIODO 1 | importo Periodo 1 STAGIONE 2012/2013 | PREZZO revisionato PERIODO 2 2012-2013 | GIORNI PERIODO 2 | importo Periodo 2 STAGIONE 2012/2013 | Motopompa | Elettropompa | Pompa pilota
1 | A043 | IIS FANTINI | Via Bologna 2 | Vergato | Gruppo di pressurizzazione antincendio con motore diesel | 2825.7143 | 7.7417 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | RUGGERINI RD210 (2 Cilindri) SAER NCB32-250/E | SAER NCB32-250/E | SI
2 | A041 | POLO SCOLASTICO ARCHIMEDE | Via Cento 38 | San Giovanni in Persiceto | Gruppo di pressurizzazione antincendio con motore diesel | 2825.7143 | 7.7417 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | 8.3492 | 92 | 768.1239 | RUGGERINI RF140 (1 Cilindro) SALMSON NO 50-160B/7,5 SI | SALMSON NO 50-160B/7,5 SI | SALMSON 15BT
3 | A007 | POLO CRESCENZI / PACINOTTI | Via Saragozza 9 | Bologna | Gruppo di pressurizzazione antincendio con motore diesel | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | LOMBARDINI (2 Cilindri) DAB (portata 54,4mcubi/h - h 5,8 bar) | DAB (portata 54,4mcubi/h - h 5,8 bar) | SI
4 | A025 | ITC NOBILI | V.lo Stradello Carabinieri 2 | Molinella | Gruppo di pressurizzazione elettrico | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 |  | WILO GPOA40-100-IT | WILO 30BT
5 | A044 | LICEO SCIENTIFICO G.BRUNO | Via I Maggio 3 | Budrio | Gruppo di pressurizzazione elettrico | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 |  | LOWARA SV1605F55T | LOWARA SV208F11T
6 | A044 | ITIS BRUNO | Via I Maggio 5 | Budrio | Gruppo di pressurizzazione elettrico | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 |  | LOWARA SV805F22T | LOWARA SV207F11T
7 | A042 | ITIS ALBERGHETTI | Via Pio IX 3 | Imola | Gruppo di pressurizzazione elettrico | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 |  | n°2 DP - DPL 18 | LOWARA
8 | A049 | MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | Via Sammarina 35 | S.Marino di Bentivoglio | Gruppo di pressurizzazione elettrico | 3725.7143 | 10.2074 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 11.0084 | 92 | 1012.7741 | 11.0084 | 92 | 1012.7741 |  | n°2 SALMSON NO 32-200B 5,5 SI | GRUNDFOS CR10
9 | Z005 | LICEO CLASSICO GALVANI | Via Castiglione 38 | Bologna | Gruppo di pressurizzazione antincendio con motore diesel | 1874.2857 | 5.135 | 25.36 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 | 27.35 | 1.0785 |  | 0 | 5.538 | 92 | 509.4937 | 5.538 | 92 | 509.4937 | LOMBARDINI 11LD626 (3 Cilindri) KSB ETN 40-250 | KSB ETN 40-250 | KSB MOVITEC
10 | A022 | RAMBALDI VALERIANI | Via Guicciardini 2 | Imola | Gruppo di pressurizzazione antincendio con motore diesel | [17 empty] | LOMBARDINI 9 LD 625/2 (2 Cilindri) SALMSON NO32-250C-SI-18,5-2/GMS | SALMSON NO32-250C-SI-18,5-2/GMS | SALMSON QS71M2D
11 | Z011 | CONSERVATORIO MUSICALE | Piazza Rossini | Bologna | Gruppo di pressurizzazione elettrico | [18 empty] | N°2 KSB ETANORM6 040-200 | PEDROLLO JSW 3AM